## Лист3
ООО «Мордовская сетевая компания»
запись показаний контрольного дня 20 декабря 2017 года.
Часы | Ввод №1 | [7 empty] | Ввод №2 | [7 empty] | ТСН-1 |  |  |  | ТСН-2 |  |  |  | Субабонентные ячейки
| Т-1 №0103060093 |  |  |  | Т-2 №0103062078 |  |  |  | Т-1 №0103064017 |  |  |  | Т-2 №0103066190 |  |  |  | №0103063184 |  |  |  | №0105060061 |  |  |  | Ячейка 1 №0103062041 |  |  | Ячейка 18 №0103062127 |  |  | Ячейка 48 №0103062199 |  |  | Ячейка 16 №0807090976 |  |  | Ячейка 47 №0103062190 |  |  | Ячейка 8 №0812102563 |  |  | Ячейка 8 №0812102647 |  |  | Ячейка 6 №0810102898 |  |  | ТП-100 №0612101455 |  |  | ТП-100 №0612104112 |  |  | ТП-100 №0612112320 |  |  | РП-5 №0709120531 |  |  | РП-5 №06120112457 |  |  | ТП-73а №0810113011 |  |  | ТП-27 №0804135834
| Акт. кВт. | Реакт. кВар | Показан. ампперм. | Полож. РПН | Акт. кВт. | Реакт. кВар | Показан. ампперм. | Полож. РПН | Акт. кВт. | Реакт. кВар | Показан. ампперм. | Полож. РПН | Акт. кВт. | Реакт. кВар | Показан. ампперм. | Полож. РПН | Акт. кВт. | Реакт. кВар | Показан. ампперм. | Полож. РПН | Акт. кВт. | Реакт. кВар | Показан. ампперм. | Полож. РПН | Акт. кВт. | Реакт. кВар | Показан. ампперм. | Акт. кВт. | Реакт. кВар | Показан. ампперм. | Акт. кВт. | Реакт. кВар | Показан. ампперм. | Акт. кВт. | Реакт. кВар | Показан. ампперм. | Акт. кВт. | Реакт. кВар | Показан. ампперм. | Акт. кВт. | Реакт. кВар | Показан. ампперм. | Акт. кВт. | Реакт. кВар | Показан. ампперм. | Акт. кВт. | Реакт. кВар | Показан. ампперм. | Акт. кВт. | Реакт. кВар | Показан. ампперм. | Акт. кВт. | Реакт. кВар | Показан. ампперм. | Акт. кВт. | Реакт. кВар | Показан. ампперм. | Акт. кВт. | Реакт. кВар | Показан. ампперм. | Акт. кВт. | Реакт. кВар | Показан. ампперм. | Акт. кВт. | Реакт. кВар | Показан. ампперм. | Акт. кВт. | Реакт. кВар | Показан. ампперм.
1-00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2160 | 2520 | 300 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 15.3 | - | - | - | - | - | - | 72 | 36 | - | - | 72 | - | 108 | 90 | - | - | 48 | - | - | - | 0 | 1.6 | 0.4 | 0 | 20.8 | 13.6 | 0 | 0.3 | 0.15 | 0 | 2.4 | - | 0 | 11.2 | 8 | 0 | 1.95 | - | 0 | 26.4 | 1.2 | 0 | 22.8 | 3.6 | 0 | 93.6 | 4.8 | 0
2-00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2160 | 2160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.1 | - | - | - | - | - | - | 108 | - | - | - | - | - | 108 | 108 | - | 24 | 24 | - | 0.4 | - | 0 | 2 | 0.4 | 0 | 21.2 | 13.6 | 0 | 0.3 | 0.15 | 0 | 3.2 | - | 0 | 15.2 | 9.6 | 0 | 1.95 | - | 0 | 26.7 | 1.5 | 0 | 13.2 | 2.4 | 0 | 79.6 | 3.6 | 0
3-00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2160 | 2520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.7 | - | - | - | - | - | - | 72 | 36 | - | 72 | 72 | - | 108 | 90 | - | - | 48 | - | - | - | 0 | 2 | 0.8 | 0 | 20.4 | 13.6 | 0 | 0.3 | - | 0 | 3.2 | - | 0 | 13.6 | 8.8 | 0 | 1.96 | - | 0 | 28.8 | 1.5 | 0 | 19.2 | 2.4 | 0 | 63.2 | 2.8 | 0
4-00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1800 | 2520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.4 | - | - | - | - | - | - | 72 | 36 | - | - | 72 | - | 108 | 108 | - | - | 24 | - | 0.4 | - | 0 | 2 | 0.4 | 0 | 17.2 | 11.6 | 0 | 0.3 | 0.15 | 0 | 2.4 | - | 0 | 14.4 | 6.4 | 0 | 2.06 | - | 0 | 28.5 | 1.5 | 0 | 15.6 | 1.2 | 0 | 90.8 | 2.8 | 0
5-00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3240 | 2160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.7 | - | - | - | - | - | - | 108 | - | - | - | 72 | - | 126 | 108 | - | 24 | 48 | - | - | - | 0 | 2 | 0.4 | 0 | 17.2 | 11.6 | 0 | 0.3 | 0.15 | 0 | 3.2 | - | 0 | 48.8 | 12 | 0 | 2.06 | - | 0 | 28.5 | 1.5 | 0 | 20.4 | 2.4 | 0 | 82.4 | 4.4 | 0
6-00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2880 | 2880 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.6 | - | - | - | - | - | - | 108 | 36 | - | 72 | 72 | - | 126 | 108 | - | - | 72 | - | 0.4 | - | 0 | 2.4 | 0.4 | 0 | 17.6 | 12.4 | 0 | 0.3 | 0.15 | 0 | 2.4 | - | 0 | 54.4 | 11.2 | 0 | 2.06 | - | 0 | 28.5 | 1.5 | 0 | 22.8 | 3.6 | 0 | 92.8 | 4 | 0
7-00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2880 | 2520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.7 | - | - | - | - | - | - | 108 | 36 | - | 144 | 72 | - | 126 | 108 | - | - | 24 | - | - | - | 0 | 2.4 | 0.4 | 0 | 17.6 | 12.4 | 0 | 0.3 | 0.15 | 0 | 3.2 | - | 0 | 108 | 12 | 0 | 2.06 | - | 0 | 28.5 | 1.5 | 0 | 15.6 | 2.4 | 0 | 63.2 | 2 | 0
8-00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4320 | 3960 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.6 | - | - | - | - | - | - | 72 | - | - | 216 | 72 | - | 108 | 72 | - | 24 | 48 | - | 1.2 | 0.4 | 0 | 8.8 | 2.4 | 0 | 20.4 | 11.2 | 0 | 0.15 | - | 0 | 1.6 | - | 0 | 148 | 20 | 0 | 2.08 | - | 0 | 33.6 | 1.2 | 0 | 26.4 | 3.6 | 0 | 54.4 | 3.6 | 0
9-00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5400 | 3960 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.6 | - | - | - | - | - | - | 72 | - | - | 72 | 72 | - | 108 | 72 | - | - | 24 | - | 1.2 | 0.8 | 0 | 9.2 | 2.8 | 0 | 22.8 | 12.4 | 0 | - | - | 0 | 2.4 | - | 0 | 148.8 | 11.2 | 0 | 1.31 | - | 0 | 20.4 | 0.9 | 0 | 61.2 | 8.4 | 0 | 134 | 26.8 | 0
10-00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5400 | 4320 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.2 | - | - | - | - | - | - | 180 | 36 | - | 72 | - | - | 108 | 90 | - | - | 24 | - | 4 | 2 | 0 | 14.4 | 5.2 | 0 | 41.2 | 11.2 | 0 | 0.15 | - | 0 | 3.2 | - | 0 | 70.4 | 13.6 | 0 | 1.31 | - | 0 | 38.4 | 1.2 | 0 | 57.6 | 8.4 | 0 | 98 | 24 | 0
11-00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5400 | 4320 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.9 | - | - | - | - | - | - | 108 | 36 | - | 72 | 72 | - | 126 | 90 | - | 24 | 24 | - | 4.4 | 2.8 | 0 | 14.8 | 5.2 | 0 | 42.4 | 11.2 | 0 | - | - | 0 | 2.4 | - | 0 | 149.6 | 12 | 0 | 1.08 | - | 0 | 29.4 | 1.5 | 0 | 63.6 | 7.2 | 0 | 92.8 | 17.2 | 0
12-00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5040 | 4320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.6 | - | - | - | - | - | - | 144 | 36 | - | 72 | - | - | 108 | 90 | - | - | 24 | - | 4.4 | 2.4 | 0 | 15.2 | 5.2 | 0 | 42 | 12 | 0 | - | - | 0 | 2.4 | - | 0 | 93.6 | 11.2 | 0 | 1.4 | - | 0 | 32.1 | 1.5 | 0 | 42 | 8.4 | 0 | 180.8 | 21.6 | 0
13-00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4680 | 4320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.9 | - | - | - | - | - | - | 108 | 36 | - | 72 | 72 | - | 108 | 126 | - | - | 24 | - | 4 | 2.8 | 0 | 13.2 | 6.8 | 0 | 47.2 | 15.6 | 0 | - | - | 0 | 2.4 | - | 0 | 149.6 | 21.6 | 0 | 1.31 | - | 0 | 29.4 | 1.5 | 0 | 73.2 | 8.4 | 0 | 4.8 | 2.8 | 0
14-00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6120 | 4320 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.9 | - | - | - | - | - | - | 108 | - | - | 72 | - | - | 90 | 72 | - | 24 | 24 | - | 4.4 | 2.8 | 0 | 11.6 | 7.2 | 0 | 48.8 | 17.2 | 0 | - | 0.15 | 0 | 1.6 | - | 0 | 44.8 | 0.8 | 0 | 1.31 | - | 0 | 32.7 | 0.9 | 0 | 51.6 | 7.2 | 0 | 90 | 1.2 | 0
15-00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5040 | 3960 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.9 | - | - | - | - | - | - | 108 | 36 | - | 72 | 72 | - | 126 | 72 | - | - | 24 | - | 4.4 | 2.8 | 0 | 22.8 | 6.8 | 0 | 46 | 16.4 | 0 | - | - | 0 | 2.4 | - | 0 | 50.4 | 1.6 | 0 | 1.31 | - | 0 | 29.4 | 0.9 | 0 | 52.8 | 7.2 | 0 | 153.6 | 41.2 | 0
16-00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5040 | 3960 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.3 | - | - | - | - | - | - | 72 | - | - | 144 | 72 | - | 126 | 144 | - | - | 48 | - | 4 | 2.8 | 0 | 11.2 | 6.4 | 0 | 6.4 | 15.2 | 0 | - | - | 0 | 2.4 | - | 0 | 40 | 0.8 | 0 | 1.31 | - | 0 | 29.4 | 1.2 | 0 | 50.4 | 7.2 | 0 | 90 | 18.8 | 0
17-00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4320 | 3600 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.9 | - | - | - | - | - | - | 180 | 36 | - | 72 | 72 | - | 126 | 72 | - | 24 | 24 | - | 5.6 | 0.4 | 0 | 7.6 | 0.4 | 0 | 81.2 | 15.2 | 0 | 0.15 | - | 0 | - | - | 0 | 83.2 | 29.6 | 0 | 2.2 | - | 0 | 32.7 | 2.4 | 0 | 40.8 | 9.6 | 0 | 119.6 | 20.8 | 0
18-00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5400 | 3960 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.7 | - | - | - | - | - | - | 72 | - | - | 144 | 72 | - | 72 | - | - | - | 24 | - | 0.4 | - | 0 | 4.8 | 0.8 | 0 | 39.2 | 16.4 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0 | 1.6 | - | 0 | 33.6 | 7.2 | 0 | 2.8 | - | 0 | 0.9 | 1.2 | 0 | 26.4 | 3.6 | 0 | 88.4 | 8 | 0
19-00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5400 | 5040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.4 | - | - | - | - | - | - | 144 | 36 | - | 72 | - | - | 90 | 90 | - | - | 24 | - | 0.4 | 0.4 | 0 | 4.8 | 1.2 | 0 | 38.8 | 9.2 | 0 | 0.3 | - | 0 | 1.6 | - | 0 | 38.4 | 8.8 | 0 | 1.7 | - | 0 | 62.7 | 1.5 | 0 | 20.4 | 3.6 | 0 | 98 | 8 | 0
20-00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3600 | 6120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.1 | - | - | - | - | - | - | 72 | 36 | - | 72 | - | - | 108 | - | - | 24 | 24 | - | - | - | 0 | 2.4 | - | 0 | 38.8 | 17.2 | 0 | 0.3 | 0.15 | 0 | 3.2 | - | 0 | 19.2 | 8.8 | 0 | 2.11 | - | 0 | 3.9 | 1.2 | 0 | 19.2 | 3.6 | 0 | 98 | 8 | 0
21-00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3600 | 1080 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.9 | - | - | - | - | - | - | 108 | - | - | - | - | - | 108 | 126 | - | - | 24 | - | 0.4 | - | 0 | 2.4 | 0.4 | 0 | 33.6 | 13.2 | 0 | 0.3 | 0.15 | 0 | 2.4 | - | 0 | 12.8 | 8 | 0 | 1.49 | - | 0 | 50.4 | 1.2 | 0 | 16.8 | 2.4 | 0 | 80.4 | 5.2 | 0
22-00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5040 | 3600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.5 | - | - | - | - | - | - | 72 | - | - | 72 | 72 | - | 144 | - | - | - | 24 | - | - | - | 0 | 1.2 | - | 0 | 39.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.15 | 0 | 1.6 | 0.8 | 0 | 12.8 | 9.6 | 0 | 2.13 | - | 0 | 8.7 | 0.6 | 0 | 16.8 | 3.6 | 0 | 86.4 | 7.2 | 0
23-00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2160 | 2160 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.6 | - | - | - | - | - | - | 108 | - | - | - | 72 | - | 126 | 108 | - | 24 | 24 | - | - | - | 0 | 1.2 | - | 0 | 21.6 | 0.8 | 0 | 0.3 | - | 0 | 1.6 | - | 0 | 9.6 | 6.4 | 0 | 2.17 | - | 0 | 31.8 | 1.5 | 0 | 14.4 | 3.6 | 0 | 65.2 | 8 | 0
24-00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2520 | 2160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.8 | - | - | - | - | - | - | 72 | 36 | - | 72 | 72 | - | 126 | 126 | - | - | 24 | - | 0.4 | - | 0 | 5.2 | 0.4 | 0 | 42 | 40.4 | 0 | 0.3 | 0.15 | 0 | 1.6 | - | 0 | 9.6 | 6.4 | 0 | 0.96 | - | 0 | 31.8 | 1.8 | 0 | 14.4 | 4.8 | 0 | 132.8 | 9.2 | 0
За сутки | - | - | - | - | 0 | 0 |  |  | 95760 | 82440 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 333.3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2448 | 504 |  | 1656 | 1224 |  | 2718 | 2070 |  | 192 | 744 |  | 40.4 | 20.4 |  | 165.2 | 54.4 |  | 783.6 | 324 |  | 4.5 | 1.8 |  | 54.4 | 0.8 |  | 1380 | 245.6 |  | 42.08 | 0 |  | 693.6 | 32.4 |  | 777.6 | 118.8 |  | 2232.8 | 256
КУ напряжением 0,4 кВ – 4500 кВар
КУ напряжением 6,0 кВ – 420 кВар
На ГПП под АЧР заведен Т – 1 ввода 2 с установками:
по частоте, Гц 47,6 по времени, сек. 0,5
На ТЭЦ – 2 Т – 2 ввода 2 с установками:
по частоте, Гц 48,8 по времени, сек. 0,5
Начальник участка В. К. Орлов