## Лист3
ООО «Мордовская сетевая компания»
запись показаний контрольного дня 21 июня 2017 года.
Часы | Ввод №1 | [7 empty] | Ввод №2 | [7 empty] | ТСН-1 |  |  |  | ТСН-2 |  |  |  | Субабонентные ячейки
| Т-1 №0103060093 |  |  |  | Т-2 №0103062078 |  |  |  | Т-1 №0103064017 |  |  |  | Т-2 №0103066190 |  |  |  | №0103063184 |  |  |  | №0105060061 |  |  |  | Ячейка 1 №0103062041 |  |  | Ячейка 18 №0103062127 |  |  | Ячейка 48 №0103062199 |  |  | Ячейка 16 №0807090976 |  |  | Ячейка 47 №0103062190 |  |  | Ячейка 8 №0812102563 |  |  | Ячейка 8 №0812102647 |  |  | Ячейка 6 №0810102898 |  |  | ТП-100 №0612101455 |  |  | ТП-100 №0612104112 |  |  | ТП-100 №0612112320 |  |  | РП-5 №0709120531 |  |  | РП-5 №06120112457 |  |  | ТП-73а №0810113011 |  |  | ТП-27 №0804135834
| Акт. кВт. | Реакт. кВар | Показан. ампперм. | Полож. РПН | Акт. кВт. | Реакт. кВар | Показан. ампперм. | Полож. РПН | Акт. кВт. | Реакт. кВар | Показан. ампперм. | Полож. РПН | Акт. кВт. | Реакт. кВар | Показан. ампперм. | Полож. РПН | Акт. кВт. | Реакт. кВар | Показан. ампперм. | Полож. РПН | Акт. кВт. | Реакт. кВар | Показан. ампперм. | Полож. РПН | Акт. кВт. | Реакт. кВар | Показан. ампперм. | Акт. кВт. | Реакт. кВар | Показан. ампперм. | Акт. кВт. | Реакт. кВар | Показан. ампперм. | Акт. кВт. | Реакт. кВар | Показан. ампперм. | Акт. кВт. | Реакт. кВар | Показан. ампперм. | Акт. кВт. | Реакт. кВар | Показан. ампперм. | Акт. кВт. | Реакт. кВар | Показан. ампперм. | Акт. кВт. | Реакт. кВар | Показан. ампперм. | Акт. кВт. | Реакт. кВар | Показан. ампперм. | Акт. кВт. | Реакт. кВар | Показан. ампперм. | Акт. кВт. | Реакт. кВар | Показан. ампперм. | Акт. кВт. | Реакт. кВар | Показан. ампперм. | Акт. кВт. | Реакт. кВар | Показан. ампперм. | Акт. кВт. | Реакт. кВар | Показан. ампперм. | Акт. кВт. | Реакт. кВар | Показан. ампперм.
1-00 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | - | - | - | - | 2160 | 1800 | 500 | 3 | - | - | - | - | 2.4 | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | 72 | 72 | - | - | 72 | - | 1.2 | - | 0 | 1.6 | - | 0 | 30.8 | 21.2 | 0 | 0.45 | - | 0 | - | - | 0 | 8 | 5.6 | 0 | 0.06 | 0.35 | 0 | 2.1 | 0.9 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3.2 | 1.6 | 0
2-00 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | - | - | - | - | 2160 | 2160 | - | - | - | - | - | - | 2.4 | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | 72 | 54 | - | - | 24 | - | 1.2 | - | 0 | 1.6 | 0.4 | 0 | 30.8 | 21.6 | 0 | 0.45 | 0.3 | 0 | 0.8 | - | 0 | 14.4 | 13.6 | 0 | 1.06 | 0.33 | 0 | 1.5 | 0.9 | 0 | 4.8 | 2.4 | 0 | 4.4 | 2 | 0
3-00 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | - | - | - | - | 2160 | 1800 | - | - | - | - | - | - | 2.4 | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | 72 | 54 | - | - | 24 | - | 1.2 | - | 0 | 1.6 | - | 0 | 28.4 | 20 | 0 | - | 0.15 | 0 | - | - | 0 | 31.2 | 10.4 | 0 | 0.51 | 0.15 | 0 | 1.8 | 0.9 | 0 | 4.8 | 1.2 | 0 | 2.8 | 0.8 | 0
4-00 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | - | - | - | - | 2160 | 2160 | - | - | - | - | - | - | 2.1 | - | - | - | - | - | - | 36 | 36 | - | - | - | - | 72 | 54 | - | - | 24 | - | 1.2 | - | 0 | 1.6 | 0.4 | 0 | 28.4 | 19.6 | 0 | 0.15 | - | 0 | 0.8 | - | 0 | 23.2 | 6.4 | 0 | 0.35 | 0.17 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0 | 3.6 | 1.2 | 0 | 1.6 | 1.2 | 0
5-00 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | - | - | - | - | 1800 | 2160 | - | - | - | - | - | - | 2.4 | - | - | - | - | - | - | 72 | - | - | - | 72 | - | 72 | 54 | - | 24 | 24 | - | 1.2 | - | 0 | 2 | 0.4 | 0 | 28.8 | 19.2 | 0 | - | 0.15 | 0 | - | - | 0 | 27.2 | 7.2 | 0 | 0.49 | 0.09 | 0 | 1.8 | 0.9 | 0 | 3.6 | - | 0 | 2.8 | - | 0
6-00 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | - | - | - | - | 2160 | 1800 | - | - | - | - | - | - | 1.8 | - | - | - | - | - | - | 36 | 36 | - | 72 | - | - | 54 | 36 | - | - | - | - | 1.2 | - | 0 | 0.8 | - | 0 | 26 | 14.4 | 0 | 0.15 | - | 0 | 0.8 | - | 0 | 28.8 | 5.6 | 0 | 0.35 | 0.09 | 0 | 1.8 | 0.9 | 0 | 3.6 | - | 0 | 1.6 | - | 0
7-00 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | - | - | - | - | 1800 | 1440 | - | - | - | - | - | - | 2.1 | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | 72 | - | - | 72 | 54 | - | - | 24 | - | 1.2 | - | 0 | 0.8 | 0.4 | 0 | 25.2 | 14.4 | 0 | - | 0.15 | 0 | - | - | 0 | 106.4 | 10.4 | 0 | 0.1 | 0.01 | 0 | 1.5 | 0.6 | 0 | 1.2 | - | 0 | 1.6 | - | 0
8-00 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | - | - | - | - | 4320 | 3600 | - | - | - | - | - | - | 2.4 | - | - | - | - | - | - | 36 | 36 | - | 72 | 72 | - | 72 | 54 | - | - | 24 | - | 1.2 | - | 0 | 1.2 | - | 0 | 27.2 | 15.2 | 0 | 0.15 | - | 0 | 1.6 | - | 0 | 107.2 | 11.2 | 0 | 0.1 | 0.01 | 0 | 1.5 | 0.6 | 0 | 6 | - | 0 | 7.2 | 10.8 | 0
9-00 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | - | - | - | - | 4320 | 3240 | - | - | - | - | - | - | 2.1 | - | - | - | - | - | - | 72 | - | - | 72 | - | - | 90 | 54 | - | 24 | 24 | - | 0.4 | - | 0 | 9.2 | 2.4 | 0 | 26.8 | 12.4 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0 | 2.4 | 0.8 | 0 | 108.8 | 9.6 | 0 | 0.12 | - | 0 | 3 | 0.6 | 0 | 12 | 2.4 | 0 | 30 | 36 | 0
10-00 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | - | - | - | - | 4680 | 3960 | - | - | - | - | - | - | 1.8 | - | - | - | - | - | - | 108 | - | - | 72 | 72 | - | 90 | 54 | - | - | - | - | 0.4 | - | 0 | 9.2 | 2.4 | 0 | 26.8 | 12.4 | 0 | - | - | 0 | 2.4 | 0.8 | 0 | 109.6 | 10.4 | 0 | 0.13 | - | 0 | 3 | 0.6 | 0 | 16.8 | 1.2 | 0 | 25.6 | 31.2 | 0
11-00 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | - | - | - | - | 4320 | 3600 | - | - | - | - | - | - | 1.2 | - | - | - | - | - | - | 72 | 36 | - | - | - | - | 90 | 72 | - | - | 24 | - | 0.8 | - | 0 | 9.2 | 2.8 | 0 | 27.2 | 12.8 | 0 | 0.15 | - | 0 | 2.4 | 1.6 | 0 | 109.6 | 9.6 | 0 | 0.13 | - | 0 | 3 | 0.9 | 0 | 19.2 | 3.6 | 0 | 15.6 | 13.2 | 0
12-00 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | - | - | - | - | 4320 | 3600 | - | - | - | - | - | - | 3.6 | - | - | - | - | - | - | 72 | - | - | 72 | - | - | 90 | 54 | - | - | 24 | - | 0.4 | 0.4 | 0 | 8.4 | 2.4 | 0 | 37.6 | 15.2 | 0 | - | 0.15 | 0 | 3.2 | 2.4 | 0 | 85.6 | 9.6 | 0 | 0.05 | - | 0 | 3 | 0.6 | 0 | 18 | 1.2 | 0 | 24.8 | 21.2 | 0
13-00 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | - | - | - | - | 4320 | 3600 | - | - | - | - | - | - | 1.2 | - | - | - | - | - | - | 72 | 36 | - | - | 72 | - | 72 | 54 | - | - | - | - | 0.8 | 0.4 | 0 | 8.4 | 2.4 | 0 | 38 | 15.6 | 0 | 0.15 | - | 0 | 3.2 | 2.4 | 0 | 86.4 | 10.4 | 0 | 0.05 | - | 0 | 2.7 | 0.6 | 0 | 22.8 | 2.4 | 0 | 19.2 | 19.6 | 0
14-00 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | - | - | - | - | 4320 | 3600 | - | - | - | - | - | - | 1.2 | - | - | - | - | - | - | 72 | - | - | 72 | - | - | 72 | 54 | - | - | 24 | - | 0.4 | 0.8 | 0 | 10.8 | 4.4 | 0 | 30.4 | 12 | 0 | - | 0.15 | 0 | 2.4 | 1.6 | 0 | 61.6 | 10.4 | 0 | 0.12 | - | 0 | 4.2 | 0.6 | 0 | 18 | 1.2 | 0 | 28 | 18.4 | 0
15-00 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | - | - | - | - | 4680 | 3600 | - | - | - | - | - | - | 1.8 | - | - | - | - | - | - | 72 | 36 | - | 72 | - | - | 90 | 54 | - | 24 | 24 | - | 0.4 | 0.8 | 0 | 10.8 | 4.4 | 0 | 30.4 | 12.4 | 0 | - | - | 0 | 2.4 | 2.4 | 0 | 61.6 | 9.6 | 0 | 0.12 | - | 0 | 3.9 | 0.6 | 0 | 15.6 | 2.4 | 0 | 23.6 | 30 | 0
16-00 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | - | - | - | - | 2880 | 2160 | - | - | - | - | - | - | 0.9 | - | - | - | - | - | - | 72 | - | - | 72 | 72 | - | 252 | 162 | - | - | - | - | 0.4 | 0.8 | 0 | 4 | 1.2 | 0 | 41.2 | 24.8 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0 | 1.6 | - | 0 | 33.6 | 12 | 0 | 0.23 | 0.03 | 0 | 5.1 | 1.8 | 0 | 21.6 | 2.4 | 0 | 20.4 | 15.6 | 0
17-00 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | - | - | - | - | 6120 | 4680 | - | - | - | - | - | - | 3.3 | - | - | - | - | - | - | 72 | 36 | - | 72 | - | - | 36 | 18 | - | - | 24 | - | 0.4 | 0.8 | 0 | 4.4 | 1.2 | 0 | 41.6 | 25.2 | 0 | 0.15 | - | 0 | 1.6 | 0.8 | 0 | 34.4 | 12.8 | 0 | 0.23 | 0.03 | 0 | 5.4 | 1.5 | 0 | 7.2 | 1.2 | 0 | 16.4 | 13.6 | 0
18-00 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | - | - | - | - | 3600 | 2880 | 250 | - | - | - | - | - | 3.3 | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | 72 | - | - | 36 | 18 | - | - | 24 | - | 0.4 | 0.4 | 0 | 4 | 1.6 | 0 | 42.4 | 8.8 | 0 | - | 0.15 | 0 | 0.8 | - | 0 | 12 | 7.2 | 0 | 0.03 | - | 0 | 3 | 0.6 | 0 | 8.4 | - | 0 | 5.2 | 5.6 | 0
19-00 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | - | - | - | - | 3240 | 2520 | 350 | - | - | - | - | - | 1.8 | - | - | - | - | - | - | 36 | 36 | - | - | 72 | - | 36 | 36 | - | - | 24 | - | 0.4 | 0.4 | 0 | 4.4 | 1.6 | 0 | 42 | 16.4 | 0 | - | - | 0 | 1.6 | 0.8 | 0 | 11.2 | 6.4 | 0 | 0.03 | - | 0 | 2.7 | 0.6 | 0 | 6 | - | 0 | 2 | 0.4 | 0
20-00 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | - | - | - | - | 4320 | 3240 | 500 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | 72 | 72 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.8 | 0.4 | 0 | 4.8 | 20.8 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0 | 1.6 | - | 0 | 12.8 | 8.8 | 0 | 0.12 | - | 0 | 3 | 0.9 | 0 | 3.6 | - | 0 | 2 | - | 0
21-00 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | - | - | - | - | 3960 | 3240 | 500 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 72 | 36 | - | 72 | - | - | 90 | 54 | - | 24 | 24 | - | 0.4 | - | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 84.8 | 21.2 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 13.6 | 8.8 | 0 | 2.12 | - | 0 | 3 | 0.6 | 0 | 4.8 | 1.2 | 0 | 3.6 | 1.6 | 0
22-00 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | - | - | - | - | 2160 | 1800 | 300 | - | - | - | - | - | 1.8 | - | - | - | - | - | - | 72 | - | - | - | - | - | 90 | 54 | - | - | 24 | - | - | - | 0 | 1.2 | 0.4 | 0 | 34 | 19.2 | 0 | 0.3 | 0.15 | 0 | 0.8 | - | 0 | 9.6 | 6.4 | 0 | 1.67 | - | 0 | 1.8 | 0.9 | 0 | 3.6 | 1.2 | 0 | 4 | 1.2 | 0
23-00 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | - | - | - | - | 2160 | 1800 | 150 | - | - | - | - | - | 3.3 | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | 72 | 216 | - | 72 | 54 | - | - | 24 | - | 0.4 | - | 0 | 1.2 | 0.4 | 0 | 34 | 19.2 | 0 | 0.3 | - | 0 | 0.8 | - | 0 | 9.6 | 8.8 | 0 | 2.01 | 0.01 | 0 | 1.5 | 0.9 | 0 | 3.6 | 2.4 | 0 | 3.6 | 1.6 | 0
24-00 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | - | - | - | - | 1800 | 1800 | 150 | - | - | - | - | - | 1.8 | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | 72 | 54 | - | - | 24 | - | - | - | 0 | 0.8 | 0.4 | 0 | 34 | 18.8 | 0 | 0.3 | 0.15 | 0 | 0.8 | - | 0 | 5.6 | 7.2 | 0 | 0.64 | - | 0 | 1.2 | 0.9 | 0 | 3.6 | 1.2 | 0 | 3.6 | 1.2 | 0
За сутки | - | - | - | - | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 79920 | 66240 |  |  | 0 | 0 |  |  | 53.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1332 | 324 |  | 936 | 648 |  | 1908 | 1350 |  | 96 | 504 |  | 15.6 | 4.8 |  | 98.4 | 30.4 |  | 801.6 | 412.8 |  | 3.3 | 2.1 |  | 32.8 | 14.4 |  | 1112 | 218.4 |  | 10.82 | 1.27 |  | 63.3 | 19.5 |  | 214.8 | 31.2 |  | 252.8 | 226.8
КУ напряжением 0,4 кВ – 4500 кВар
КУ напряжением 6,0 кВ – 420 кВар
На ГПП под АЧР заведен Т – 1 ввода 2 с установками:
по частоте, Гц 47,6 по времени, сек. 0,5
На ТЭЦ – 2 Т – 2 ввода 2 с установками:
по частоте, Гц 48,8 по времени, сек. 0,5
Начальник участка В. К. Орлов