ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА)

СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ

К  ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ

ООО Мордовская сетевая компания

- КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ:

юридическое или физическое лицо, направившее в Сетевую организацию заявку на технологическое присоединение энергетических установок (энергопринимающих устройств) впервые вводимых в эксплуатацию, ранее присоединенных реконструируемых энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых увеличивается, а также на случаи, при которых в отношении ранее присоединенных энергопринимающих устройств изменяются категория надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр величины максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения таких энергопринимающих устройств.

- РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) И ОСНОВАНИЕ ЕЕ ВЗИМАНИЯ:

размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям рассчитывается Сетевой организацией на основании утвержденных Министерством энергетики и тарифной политики РМ стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций, на соответствующий период регулирования.

- УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):

Сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (утв. Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. №861) (далее Правила) и наличии технической возможности технологического присоединения. (п.3 Правил).

- РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):

Фактическое присоединение  энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям ООО «Мордовская сетевая компания» и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении «включено»).

- ОБЩИЙ СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):

Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению исчисляется со дня заключения договора и не может превышать:

В случаях, когда Сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства: 4 месяца - для  заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 670 кВт включительно, 1 год – для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 670 кВт.

В случаях, когда Сетевой организации требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства: 6 месяцев - для  заявителей, указанных в п.12.1, п.14 и п.34 Правил, 1 год – для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет менее 670 кВт, 2 года - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670 кВт.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| № п/п | Этап | Содержание/условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подача заявки. | Заявитель подает заявку установленной формы с приложением документов (в соответствии с Правилами). Проверка на наличие всех данных в заявке и приложенных документов. Регистрация заявки (заявка заполнена правильно, приложены все документы). | Заявка на ТП подается одним из следующих способов: - Очное обращение в службу главного инженера г. Саранск, ул. Большевитская, 117а. - почтовым отправлением в адрес ООО «Мордовская сетевая компания» - через официальный сайт ООО «Мордовская сетевая компания» www.mordovsetkom.ru | Регистрация заявки в день подачи. В случае отсутствия необходимых сведений или документов Сетевая организация уведомляет об этом заявителя в течение 6 рабочих дней. | Постановление Правительства РФ №861 от 27.12.2004 - Правила. |
| 2 | Заключение договора. | Подготовка и направление Заявителю проекта договора, технических условий для подписания (на основании поданной Заявителем заявки). | Проект Договора в 2 экземплярах и 1 экземпляр ТУ, подписанные со стороны ООО «Мордовская сетевая компания» выдаются заявителю лично на руки, либо направляются почтой | В течение 15 календарных дней со дня получения заявки для заявителей п.9, п.12.1, п.14 Правил. В течение 30 календарных дней со дня получения заявки для заявителей п.12 Правил. | Постановление Правительства РФ №861 от 27.12.2004 - Правила . |
| № п/п | Этап | Содержание/условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| 3 | Выполнение мероприятий по технологическому присоединению сетевой организацией. | Строительство новых и реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства в соответствии с техническими условиями. Мероприятия выполняются до границ участка заявителя. |  | 1. В случаях, когда Сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства: 4 месяца - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 670 кВт включительно; 1 год – для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 670 кВт. 2. В случаях, когда Сетевой организации требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства: 6 месяцев - для заявителей, указанных в п.12.1, п.14 и п.34 Правил; 1 год – для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет менее 670 кВт; 2 года - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670 кВт. | Постановление Правительства РФ №861 от 27.12.2004 - Правила . |
| 4 | Выполнение мероприятий заявителем. | Заявитель выполняет мероприятия в соответствии с техническими условиями в границах своего участка. | Предоставление Заявителем уведомления (заявления) о выполнении технических условий с приложением документов.. | В течение срока выполнения мероприятий предусмотренных Договором. | Постановление Правительства РФ №861 от 27.12.2004 - Правила . |
| № п/п | Этап | Содержание/условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| 5 | Оформление и выдача документов. Включение объекта. | На основании уведомления Заявителя Сетевая организация осуществляет проверку выполнения им технических условий, выдает соответствующие акты, осуществляет включение объекта. | Акт осмотра (обследования) электроустановки. Акт о выполнении Технических условий Акт допуска прибора учета. Акт разграничения границ балансовой принадлежности сторон (АРБП). Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон (АРЭО). Акт об осуществлении технологического присоединения (АТП). Акт согласования технологической и (или) аварийной брони. | Проверка выполнения технических условий Сетевой организацией и Заявителем производится в течение 10 календарных дней. Выдача документов: Акт осмотра (обследования) электроустановки, Акт о выполнении технических условий, Акт допуска прибора учета в течение 3-х календарных дней с момента проверки при условии отсутствия замечаний к присоединяемым электроустановкам; АРБП и АРЭО в течение 5 рабочих дней со дня подписания Сторонами Акта осмотра (обследования) электроустановки, Акт о выполнении технических условий, Акт допуска прибора учета; АТП в течение 5 рабочих дней со дня оформления АРБП, АРЭО; Акт согласования технологической и (или) аварийной брони - в течение 10 рабочих дней со дня получения от Заявителя проекта акта согласования технологической и (или) аварийной брони. Фактическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям Сетевой организации осуществляется в течение 5 рабочих дней с момента оформления распоряжения на включение и при условии наличия заключенного договора с ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» | Постановление Правительства РФ №861 от 27.12.2004 - Правила . |

Принятые сокращения:

ТУ- технические условия (приложение к договору об осуществлении технологического присоединения);

Договор  - договор об осуществлении технологического присоединения;

ТП - технологическое присоединение.

Контактная информация для направления обращений:

ООО «Мордовская сетевая компания»

mskooo@bk.ru

www.mordovsetkom.ru

Горячая линия: 8 800 7006592

Служба главного инженера: 8 964 853 0276

Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия

Приемная: 23-08-60

Федеральная антимонопольная служба

Приемная: 24-34-62