ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА)

СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ВРЕМЕННОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ

К  ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ

ООО Мордовская сетевая компания

- КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ:

юридическое или физическое лицо, направившее в Сетевую организацию заявку на временное технологическое присоединение энергетических установок (энергопринимающих устройств).

- РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) И ОСНОВАНИЕ ЕЕ ВЗИМАНИЯ:

размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям рассчитывается Сетевой организацией на основании утвержденных Министерством энергетики и тарифной политики РМ стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций, на соответствующий период регулирования.

- УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):

Для осуществления временного технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям необходимо одновременное соблюдение следующих условий: наличие у заявителя заключенного с сетевой организацией договора (за исключением случаев, когда энергопринимающие устройства являются передвижными и имеют максимальную мощность до 150 кВт включительно); временное технологическое присоединение осуществляется для электроснабжения  энергопринимающих устройств по третьей категории надежности электроснабжения  (п.51 Правил).

- РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):

Фактическое присоединение  энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям ОО Мордовская сетевая компанияи включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении «включено»). По окончании срока, на который осуществлялось технологическое присоединение с применением временной схемы электороснабжения, или при наличии основания для его досрочного прекращения, указанного в пункте 55 Правил, отсоединение энергопринимающих устройств после завершения мероприятий по введению полного ограничения режима потребления электрической энергии.

- ОБЩИЙ СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):

Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению исчисляется со дня заключения договора и не может превышать: 15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок).

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| № п/п | Этап | Содержание/условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подача заявки. | Заявитель подает заявку установленной формы с приложением документов (в соответствии с Правилами). Проверка на наличие всех данных в заявке и приложенных документов. Регистрация заявки (заявка заполнена правильно, приложены все документы). | Заявка на ТП подается одним из следующих способов: - Очное обращение в службу главного инженера г. Саранск, ул. Большевитская, 117а. - почтовым отправлением в адрес ООО «Мордовская сетевая компания» - через официальный сайт ООО «Мордовская сетевая компания» www.mordovsetkom.ru | Регистрация заявки в день подачи. В случае отсутствия необходимых сведений или документов Сетевая организация уведомляет об этом заявителя в течение 6 рабочих дней. | Постановление Правительства РФ №861 от 27.12.2004 - Правила. |
| 2 | Заключение договора. | Подготовка и направление Заявителю проекта договора, технических условий для подписания (на основании поданной Заявителем заявки). | Проект Договора в 2 экземплярах и 1 экземпляр ТУ, подписанные со стороны ООО «Мордовская сетевая компания» выдаются заявителю лично на руки, либо направляются почтой. | В течение 10 календарных дней со дня получения заявки. | Постановление Правительства РФ №861 от 27.12.2004 - Правила . |
| 3 | Выполнение мероприятий по технологическому присоединению сетевой организацией. | Сетевая организация выполняет мероприятия в соответствии с Договором и техническими условиями. Сетевая организация обязана обеспечить техническую подготовку соответствующих объектов электросетевого хозяйства. |  | 15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок). | Постановление Правительства РФ №861 от 27.12.2004 - Правила. |
| 4 | Выполнение мероприятий заявителем. | Заявитель самостоятельно обеспечивает проведение мероприятий по возведению новых объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства сетевой организации до присоединяемых энергопринимающих устройств. | Предоставление Заявителем уведомления (заявления) о выполнении технических условий с приложением документов. | В течение срока выполнения мероприятий предусмотренных Договором. | Постановление Правительства РФ №861 от 27.12.2004 - Правила. |
| 5 | Оформление и выдача документов. Включение объекта. | На основании уведомления Заявителя Сетевая организация осуществляет проверку выполнения им технических условий, выдает соответствующие акты, осуществляет включение объекта. | Акт осмотра (обследования) электроустановки. Акт о выполнении Технических условий Акт допуска прибора учета. Акт разграничения границ балансовой принадлежности сторон (АРБП). Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон (АРЭО). Акт об осуществлении технологического присоединения (АТП). | Проверка выполнения технических условий Сетевой организацией и Заявителем производится в течение 1-го календарного дня. Выдача документов: Акт осмотра (обследования) электроустановки, Акт о выполнении технических условий, Акт допуска прибора учета в течение 1-го календарного дня с момента проверки выполнения ТУ при условии отсутствия замечаний к присоединяемым электроустановкам; АРБП и АРЭО в течение 1-го рабочего дня со дня подписания Сторонами Акта осмотра (обследования) электроустановки, Акта о выполнении технических условий, Акта допуска прибора учета; АТП в течение 1-го рабочего дня со дня оформления АРБП, АРЭО; Фактическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям Сетевой организации осуществляется в течение 1-го рабочего дня с момента оформления распоряжения на включение и при условии наличия заключенного договора с ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» | Постановление Правительства РФ №861 от 27.12.2004 - Правила. |
| 6 | Отсоединение объекта | Сетевая организация обязана уведомить Заявителя о дате и времени осуществления работ по отсоединению. | Письменное уведомление. | По окончании срока, на который осуществлялось технологическое присоединение. Уведомление об отсоединении осуществляется не позднее, чем за 10 рабочих дней до дня отсоединения. | Постановление Правительства РФ №861 от 27.12.2004 - Правила. |

Принятые сокращения:

Правила - Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (утв. Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. №861).

ТУ- технические условия (приложение к договору об осуществлении технологического присоединения);

Договор  - договор об осуществлении технологического присоединения;

ТП - технологическое присоединение.

Контактная информация для направления обращений:

ООО «Мордовская сетевая компания»

mskooo@bk.ru

www.mordovsetkom.ru

Горячая линия: 8 800 7006592

Служба главного инженера: 8 964 853 0276

Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия

Приемная: 23-08-60

Федеральная антимонопольная служба

Приемная: 24-34-62